Pułtusk,  08.08.2022r.

OR.272.6.2022

Do: Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SWZ

## Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie 1: Jaką izolacją mamy wykonać instalacje freonowe do urządzeń klimatyzacji: standartowo białą, czy czarną armacel. Jeśli czarną to proszę podać grubość i jakość izolacji

Odpowiedź: Zamawiający nie może używać nazw handlowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Grubość izolacji musi spełniać wymogi rozporządzenia, oraz mieć przeznaczenie do zastosowania wewnątrz, lub na zewnątrz - w zależności lokalizacji.

Pytanie 2: Czy podesty pod urządzenia klimatyzacji będą wykonane przez budowlankę czy będziemy my  musieli wykonać. Jeśli my to proszę podać w jakli sposób je wykonać.

Odpowiedź: Nie jest w zakresie projektanta instalacji zaprojektowanie podkonstrukcji pod urządzenia klimatyzacyjne, a tym bardziej ustalanie podziału prac na poszczególne ekipy budowlane.

STAROSTA

/-/ Jan Zalewski

Wyjaśnienie zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.powiatpultuski.pl/przetargi/pokaz/id/1196/param/1