WRP.042.4.2020

Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia maseczek, płynów i rękawiczek,
które spełniają wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych
w przepisach UE, w tym wytycznych Ministra Zdrowia opublikowanych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19**

|  |
| --- |
| **ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ** |
| **ZAMAWIAJĄCY: POWIAT PUŁTUSKI UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 11, 06-100 PUŁTUSK****TELEFON 23 306 71 01** |
| **PROJEKT PN. WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19**Projekt realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego |
|  **KOD CPV:** 33141420-0 – rękawice chirurgiczne 18424300-0 – rękawice jednorazowe  18143000-3 – akcesoria ochronne 33741300-9 – środek odkażający do rąk |
| **MASECZKI NA TWARZ 3 WARSTWOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – 4000 SZTUKWYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * stan fabryczny – nowy
* trójwarstwowa
* jednorazowego użytku
* mocowanie na gumce
* w części środkowej występują zakładki (harmonijka) oraz specjalny sztywnik, które umożliwiają dopasowanie do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust, brody
 |

|  |
| --- |
| **RĘKAWICZKI LATEKSOWE – 7000 SZT.WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * stan fabryczny – nowy
* rozmiar S – 3000 sztuk
* rozmiar M – 3000 sztuk
* rozmiar L – 1000 sztuk
 |
| PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK – 54 SZT. (270 LITRÓW)WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE |
| * stan fabryczny – nowy
* pojemność opakowania: 5 litrów
* stężenie alkoholu minimum 70%
* płyn do dezynfekcji rąk (bez użycia wody) musi posiadać właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze
* termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia produktów do Zamawiającego
* płyny znajdujące się w części I wykazu produktów biobójczych wg Urzędu Rejestracji PLWMIPB
 |