Załącznik nr 2

WRP.272.3.9.2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„Zakup gaśnic i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do wyposażenia**  **Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych**  **w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5”** | | | |
| ZAMAWIAJĄCY: POWIAT PUŁTUSKI  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 11, 06-100 PUŁTUSK | | | |
| Zamówienie jest realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – zadanie pn. „ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5  w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne  dla osób niepełnosprawnych”. | | | |
| **Kody CPV:**  **75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej**  **35111300-8 – Gaśnice** | | | |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | **Szt.** | **Opis** |
|  | gaśnica pianowa GWG-2 | 2 szt. | Gaśnica pianowa GWG-2 – gaśnica gastronomiczna:  - masa środka gaśniczego 2 kg,  - z wieszakami. |
|  | 5 sz. gaśnica proszkowa GP-4 | 5 szt. | Gaśnica proszkowa GP-4 - przeznaczona do gaszenia pożarów z grup A, B, C:  - masa środka gaśniczego 4 kg,  - z wieszakami. |
|  | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | szt. | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz niezbędnego oznakowania do budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5.  Dokumentacja techniczna znajduje się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod linkiem: https://bip.powiatpultuski.pl/przetargi/pokaz/id/1156/param/4 |

…………………………………………… ……………………………………………

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć Wykonawcy)